| WIKI-Z.271.07.2014 | Świdnik 20.06.2014 r. |
| --- | --- |

## Wg rozdzielnika

(otrzymują wszyscy ujawnieni uczestnicy przetargu)

Dotyczy zadania: Przebudowa i  termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 7 w Świdniku

W związku z otrzymanymi zapytaniami od oferentów dotyczącymi materiałów przetargowych po ich przeanalizowaniu Zamawiający zgodnie z art. 38 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz .U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm./; informuje:

Treść pytań:

Pytanie nr 1

Czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana okien jedynie w ilości wg przedmiaru – 7 szt o wym. 0,85x0,45? Prosimy o potwierdzenie.

Pytanie nr 2

W projekcie przyjęto jako przykładową kolorystykę na podstawie wzornika tynku silikonowego firmy CERESIT. Proszę o informację, czy można zastosować tynk innego producenta, np. w systemie ATLAS, który posiada parametry równoważne do zaproponowanych w projekcie. Proszę o akceptację.

Pytanie nr 3

Czy zakres zamówienia obejmuje demontaż obróbek blacharskich z wymianą na nowe

( orynnowanie , parapety )?

Pytanie nr 4

Prosimy o załączenie projektu instalacji odgromowej.

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Tak, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi tylko wymiana okien jedynie w ilości wg przedmiaru – 7 szt o wym. 0,85x0,45.

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Tak, można zastosować tynk np. w systemie ATLAS lub innego producenta , które to parametry będą równoważne lub lepsze od zastosowanego.

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Nie, zakres zamówienia nie obejmuje demontażu obróbek blacharskich z wymianą na nowe

( orynnowanie , parapety ).

Odpowiedź na pytanie Nr 4

Nie, nie potrzeba tu projektu instalacji odgromowej, gdyż taka instalacja już istnieje. Należy ją tylko podwiesić na wspornikach bez ingerencji w samą instalację odgromową.

Ponadto Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na:

Nowy termin składania ofert : 26.06.2014 r do godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert : 26.06.2014 r  o godz. 12:15

Pozostała treść materiałów przetargowych pozostaje bez zmian.

z poważaniem: