| WIKI-Z.271.35.2014 | Świdnik 26.08.2014 r. |
| --- | --- |

## Wg rozdzielnika

(otrzymują wszyscy ujawnieni uczestnicy przetargu)

Dotyczy zadania:

„Przebudowa odcinka Al. Lotników Polskich w Świdniku

(od ul. Szkolnej do ul. Strażackiej)”

W związku z otrzymanymi zapytaniami od oferentów dotyczącymi materiałów przetargowych po ich przeanalizowaniu Zamawiający zgodnie z art. 38 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz .U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm./; informuje:

Treść zapytania Nr 1

Prosimy o uzupełnienie załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz kosztorysów dla branży sanitarnej o pozycje związane z demontażem istniejących przykanalików wraz z wpustami deszczowymi (orientacyjna długość przykanalików 20,00 mb, wpusty deszczowe 3 szt.)

Treść zapytania Nr2

Prosimy o uzupełnienie załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz kosztorysów dla branży sanitarnej o pozycje związane z regulacją wpustu deszczowego W1.

Treść zapytania Nr 3

Prosimy o uzupełnienie załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz kosztorysów dla branży sanitarnej o pozycje związane z wykonaniem przepadu wewnętrznego w projektowanej studni D2.

Treść zapytania Nr 4

Prosimy o wyjaśnienie, których studni dotyczy zakres robót opisany w poz. 2 d.1 przedmiaru robót oraz kosztorysu dla branży sanitarnej.

Treść zapytania Nr 5

Prosimy o wyjaśnienie, której studni dotyczy zakres robót opisany w poz. Nr 21 d.4.1 przedmiaru robót oraz kosztorysu dla branży sanitarnej.

Treść zapytania Nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót związany z wykonaniem inspekcji TV (MONITORING) sieci kanalizacji deszczowej wynosi 638,00mb.

Treść zapytania Nr 7

Czy inspekcja TV (MONITORING) sieci kanalizacji deszczowej ma być poprzedzona oczyszczeniem przewodów z osadów i zanieczyszczeń na w/w odcinku tj. 638,00mb?

Treść zapytania Nr 8

Prosimy o podanie średnic przewodów sieci kanalizacji deszczowej jakie, należy poddać inspekcji TV(monitoring) na w/w odcinku tj. 638,00mb.

Treść zapytania Nr 9

Prosimy o uzupełnienie załączonych do SIWZ przedmiarów robót  oraz kosztorysów dla branży drogowej o pozycję związaną z wykonaniem warstwy izolacyjnej z asfaltu lanego gr. 3 cm z MA 5 35/50 (zatoka postojowa).

Treść zapytania Nr 10

Prosimy o uzupełnienie załączonych do SIWZ przedmiarów robót  oraz kosztorysów dla branży drogowej o pozycję związaną z wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 (zjazd w km 0+064,49).

Treść zapytania Nr 11

W celu weryfikacji pozycji kosztorysowych dotyczących oznakowania poziomego, oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu prosimy o załączenie do SIWZ zatwierdzonego Projektu Organizacji Ruchu.

Treść zapytania Nr 12

Prosimy o oznaczenie na załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej odcinków sieci kanalizacji deszczowej, które należy poddać inspekcji TV (MONITORING) wraz z ewentualnym oczyszczaniem przewodów z osad i zanieczyszczeń.

Treść zapytania Nr 13

Czy zamawiający zapewni dojazd dla ciężkiego sprzętu (12t.) oraz samochodów specjalistycznych do studni zlokalizowanych na odcinkach sieci kanalizacji deszczowej przeznaczonych do wykonania inspekcji TV (MONITORING) oraz oczyszczania, zlokalizowanych poza pasem drogowym.

Treść zapytania Nr 14

Prosimy o podanie stopnia zamulenia kanałów, które należy poddać inspekcji TV (MONITORING)  wraz z ewentualnym oczyszczaniem przewodów z osadów i zanieczyszczeń.

Treść zapytania Nr 15

Prosimy o określenie czyją własnością są materiały pochodzące z rozbiórki i wskazanie ewentualnego miejsca wywozu tych materiałów.

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 1

Należy uwzględnić w przedmiarze pozycje nr 28 i 29 zawierające roboty związane z demontażem istniejących wpustów i przykanalików.

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 2

Poz. 17 przedmiaru obejmuje wymianę wpustu W1 w tym także jego regulację wysokościową.

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 3

Ad 3. Roboty związane z wykonaniem przepadu wewnętrznego  należy uwzględnić w poz. 16.

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 4

Zakres robót który został opisany w poz. 2 dotyczy studni D1.

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 5

J.w.

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 6

Zakres monitoringu należy zmniejszyć do 154 mb

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 7

Należy przewidywać ewentualne oczyszczenie odcinka istniejącego kanału średnicy 350mm i długości 11 m.

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 8

108 mb długości dotyczy nowego kanału o średnicy 300 mm, 11 m dotyczy kanału istniejącego o średnicy 350 mm, a 35 m przykanalików o średnicy 200 mm.

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 9

Uzupełnia się przedmiar robót o dodatkowe pozycje 62 i 63 zawierającą ułożenie warstwy

izolacyjnej z asfaltu lanego gr. 3 cm

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 10

Dokumentacja nie przewiduje wykonania warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na zjeździe na teren parkingów PZL

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 11

Zamawiający dołącza projekt Stałej Organizacji Ruchu

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 12

Odpowiedź jak w pkt. 8

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 13

Drogi dojazdowe do placu budowy nie posiadają ograniczenia poniżej 12t.

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 14

143 m – monitoring powykonawczy – zamulenie 0%

11m – KD350 – zamulenie ok. 90%

Treść odpowiedzi na zapytanie Nr 15

Materiały pochodzące z rozbiórki będą własnością Zamawiającego, zaś miejsce ich składowania będzie w odległości do 5km.

Przedmiary zamienne i Stała Organizacja Ruchu w załączeniu.

Pozostała treść materiałów przetargowych pozostaje bez zmian.

Z poważaniem:

Załączniki

1.Przedmiary zamienne.

2.Stała Organizacja Ruchu.