| WIKI-Z.271.08.2014 | Świdnik 13.06.2014 r. |
| --- | --- |

## Wg rozdzielnika

(otrzymują wszyscy ujawnieni uczestnicy przetargu)

Dotyczy zadania: Modernizacja budynku Urzędu Miasta Świdnik-wymiana okien

W związku z otrzymanymi zapytaniami od oferentów dotyczącymi materiałów przetargowych po ich przeanalizowaniu Zamawiający zgodnie z art. 38 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz .U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm./; informuje:

Treść pytań:

Pytanie nr 1

Ponieważ w żadnym systemie okien PVC nie ma skrzydeł w pełni zlicowanych z ramą, zwracamy się z zapytaniem czy można zastosować skrzydła półzlicowane w w/w zadaniu?

Pytanie nr 2

Jakiego koloru ma być stolarka PCV i AL.?

Pytanie nr 3

Czy skrzydła okienne PCV mają być zlicowane z ościeżnicą okienną, czy mogą być półzlicowane.

Pytanie nr 4

Czy wymagany certyfikat na okna PCV antywłamaniowy dotyczy całego okna, czy poszczególnych elementów (tj. pakietu szybowego, okuć, profila PCV).

Pytanie nr 5

Pakiet szybowy klasy P4 i P2 ma być obustronny czy jednostronny.

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Odpowiedź na pytanie Nr 1

Tak, można zastosować skrzydła półzlicowane.

Odpowiedź na pytanie Nr 2

Okna – szare z zewnątrz, białe – wewnątrz. Drzwi – całe szare.

Odpowiedź na pytanie Nr 3

Jak w odp. nr 1.

Odpowiedź na pytanie Nr 4

Dotyczy poszczególnych elementów.

Odpowiedź na pytanie Nr 5

Jednostronny.

Pozostała treść materiałów przetargowych pozostaje bez zmian.

z poważaniem: