|  |  |
| --- | --- |
|  | Świdnik 04.05.2020 r. |

Dotyczy zadania:

**„Nowoczesny plac zabaw przy ul. Kopera w Świdniku”**

W związku z otrzymanym zapytaniem od jednego z oferentów dotyczącym materiałów przetargowych po ich przeanalizowaniu Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2019 r , poz. 1843 z późn. zm.) informuje:

Pytanie Nr 1

W związku z prowadzonym postępowaniem proszę o doprecyzowanie czy zjeżdżalnie mają mieć boki ze stali nierdzewnej czy tylko ślizgi, a boki z HDPE?

Zauważa się różnice między opisem zestawu a wymaganiami materiałowymi opisanymi poniżej, np. w pkt. 1 uchwyty ze stali nierdzewnej poniżej w specyfikacji pkt. 1.4.2. uchwyty ze stali ocynkowanej, np. śruby ze stali nierdzewnej poniżej w specyfikacji materiałowej - śruby ocynkowane.

Proszę o dopuszczenie zastosowania stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Odpowiedź na zapytanie Nr 1

Zamawiający informuje:1

1. Zjeżdżalnie mają mieć boki ze stali nierdzewnej.

2. Łączniki przechodzące przez stal nierdzewną mają być ze stali nierdzewnej, w pozostałych miejscach łączniki stalowe ocynkowane.

Pozostała treść materiałów przetargowych pozostaje bez zmian.

z poważaniem