|  |  |
| --- | --- |
|  | Świdnik 01.06.2022 r. |

**Gmina Miejska Świdnik**

**ul. Stanisława Wyspiańskiego 27**

**21-040 Świdnik**

**tel. 81 751 76 03, e-mail: zampub@e-swidnik.pl**

Dotyczy zadania:

**„Przebudowa segmentu sportowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jarzębinowej 6 w Świdniku.”** - (wydatki finansowane ze środkówFunduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2020-2023)

W związku z otrzymanymi zapytaniami od oferentów dotyczącymi materiałów przetargowych po ich przeanalizowaniu Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz .U. z 2021 r , poz. 1129 z późn. zm.) informuje:

**Pytanie nr 1:**

W opisie do projektu w rozdziale „4.2 Opis przyjętego rozwiązania“ opisano parametry central wentylacyjnych – centrale wentylacyjne NW1, NW2 i NW3 posiadają chłodnice freonowe, natomiast w projekcie instalacji klimatyzacji dobrany jest jeden agregat skraplający do chłodnicy w centrali NW1. Nie ma natomiast agregatów skraplających do centra NW2 i NW3 (nie ma
w opisie ani na rysunkach). Czy powyższe centrale mają być wyposażone w chłodnice freonowe? Jeśli tak to czy należy przewidzieć montaż agregatów skraplających do powyższych chłodnic? Jeśli tak to proszę o:

* podanie parametrów agregatów
* wskazanie lokalizacji agregatów oraz instalacji freonowej
* uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych o niezbędne pozycje.

**Odp na pytanie nr 1:**

W związku z zastosowaniem klimatyzatorów w salach sportowych należy przewidzieć centrale NW2 i NW3 w wykonaniu bez chłodnic powietrza.