Świdnik, dnia 14.06.2022r.

WIZP-Z.271.15.2022

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku”

Odpowiedzi na pytania

Działając na podstawie art.284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm) udzielamy wyjaśnień dotyczących treści SWZ, poprzez odpowiedzi na otrzymane pytania:

Zestaw pytań 1:

- Prosimy o ustalenie lokalizacji rozdzielni głównej RG. Na rzutach brak jest wrysowania miejsca usytuowania ww. rozdzielni (w Projekcie Technicznym instalacji elektrycznych jest wyłącznie jej schemat).

Odp.:  Rozdzielnica główna RG zlokalizowana będzie w pom. 1-2 na piętrze.

- W przedmiarze branży budowlanej pozycje nr 12, 13 dotyczą usunięcia drzewa. Prosimy o informację czy na usunięcie ww. drzewa wymagane jest zezwolenie? Jeżeli tak prosimy o informację czy Zamawiający posiada taki dokument.

Odp:  § 6  ust.1 pkt4) wzoru umowy określa obowiązki Wykonawcy w

zakresie pytania

- Według opisu projektu technicznego inst. sanitarnych: Instalacja ciepłej wody powinna zapewnić temp. w punktach czerpalnych w zakresie 55-60°, w przedmiarze brak zaworu termostatycznego na instalacji cwu zapewniającego spełnienie tego warunku. Prosimy o dołożenie pozycji – „zawór termostatyczny wraz z armaturą”, bądź o wyjaśnienie w jaki sposób wymagana temperatura będzie zapewniona przez istniejącą instalację cwu.

Odp: W celu zapewnienia wymaganej temperatury w instalacji c.w.u. należy zastosować np. termostatyczny regulator temperatury, umożliwiający przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej  przy temperaturze wody nie niższej niż 70 stopni Celsjusza.

- W kosztorysie robót sanitarnych: Instalacja Kanalizacyjna (wewnętrzna) nie ujęto robót związanych z wykonaniem wykopów pod rurociągi kanalizacji podposadzkowej. Przedmiar obejmuje jedynie układanie rur w gotowych wykopach. Ze względu na znaczącą ilość robót do wykonania (22mb rur PCV160 i 92mb rur PCV110) prosimy o dodatnie pozycji uwzględniającą „wykopy mechaniczne” niezbędne dla ułożenia ww. rurociągów.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje przedmiary robót załączone do SWZ. Wyceny ofert dokonać należy zgodnie z przedmiarami oraz na podstawie dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty wykonania zamówienia ująć należy w istniejących pozycjach przedmiarów robót odpowiedniej branży.

- Zgodnie z Projektem Technicznym Branża: Architektura, Konstrukcja ściany w osi A A’ są ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie, zaś w branży sanitarnej, zarówno w projekcie jak i w przedmiarze nie uwzględniono klap p.poż wymaganych na kanałach wentylacyjnych NW2 przechodzących przez ww. ścianę. Prosimy o dołożenie pozycji kosztorysowej: „Klapy p.poż dla kanałów 1200x600 nawiew i wywiew”.

Odp.: Instalację wentylacji należy wykonać zgodnie dokumentacją projektową             - instalacje wentylacji i klimatyzacji.

Zestaw pytań 2:

Branża budowlana

1. Przedmiar poz. nr 199 - Dostawa i montaż wyposażenia obiektu zgodnie z rysunkiem nr T1 branży architektonicznej-hala sportowa

Zamawiający przewiduje montaż wyposażenia :

C. Kosz mocowany do dźwigara (boisko główne) tablica o wymiarach 180x150 cm, na ramie metalowej ….. - 2 szt.

D. Kosz mocowany do dźwigara (boisko treningowe) tablica ze szkła akrylowego o wym. 105x180 …..  - 6 szt.

Prosimy o udostępnienie szczegółu montaży w/w elementów wyposażenia – sposób montażu , rodzaj profili pod konstrukcji koszy,  sposób regulacji wysokości itp.

Dodatkowo prosimy o informację czy rozwiązanie montaży w/w elementów wyposażenia do dźwigarów konstrukcji dachu uzyskało pozytywną opinię konstruktora i nie będzie stanowić dodatkowego nadmiernego obciążenia dla konstrukcji dachu budynku.

Odp: Konstrukcja koszy z napędem elektrycznym mocowanych do dźwigarów/kratownic konstrukcji dachu wykonana z profili stalowych zamkniętych wg. projektu producenta kosza. Montaż koszy został przewidziany w projekcie i nie wymaga żadnych dodatkowych opinii konstruktora.

Zamawiający podtrzymuje przedmiary robót załączone do SWZ. Wyceny ofert dokonać należy zgodnie z przedmiarami oraz na podstawie dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty wykonania zamówienia ująć należy w istniejących pozycjach przedmiarów robót odpowiedniej branży.

2. Przedmiar poz. nr 199 - Dostawa i montaż wyposażenia obiektu zgodnie z rysunkiem nr T1 branży architektonicznej-hala sportowa

Zamawiający przewiduje montaż wyposażenia :

K. Ścianka Wspinaczkowa szer. 6m wys. 8m – kompletna

Prosimy o  szczegółowe dane dotyczące wyposażenia w/w  ścianki  które będą stanowiły komplet .

Np. ilość uchwytów , ich rodzaj, ilość punktów asekuracji, haki itp.

Odp Struktura ścianki wspinaczkowej wykonana na bazie sklejki liściastej o grubości min. 18 mm pokryta warstwami żywic epoksydowych i odpowiednim piaskiem kwarcowym nadającym tarcie i wysoką odporność na ścieranie. Materiał oraz gniazda pod względem wytrzymałości odpowiadający normie PN-EN 12572-1:2017.Struktura ścianki wyposażona  w siatkę gniazd do mocowania chwytów wspinaczkowych. Gniazda pod względem wytrzymałości odpowiadać powinny normie PN-EN12572-1:2017. Ilość chwytów wspinaczkowych min.160szt.  Ilość punktów asekuracji min.4. Chwyty wspinaczkowe bez ostrych krawędzi.

Zamawiający podtrzymuje przedmiary robót załączone do SWZ. Wyceny ofert dokonać należy zgodnie z przedmiarami oraz na podstawie dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty wykonania zamówienia ująć należy w istniejących pozycjach przedmiarów robót odpowiedniej branży.

3. Przedmiar poz. nr 200 - Dostawa i montaż wyposażenia obiektu zgodnie z rysunkiem nr T1 ,T2 branży architektonicznej-zaplecze hali sportowej

Zamawiający przewiduje montaż wyposażenia :

PR. Zestaw Prysznicowy – bateria natryskowa z deszczownicą + brodzik  niskoprogowy 90x90 cm + konstrukcja i kotara prysznicowa (poliester) – 10 kpl  :

- w pom. nr 6, nr 9 – Łazienka + natryski – parter - 8 kpl;

- w pom. nr 12 – łazienka – parter -  1 kpl;

- w pom. nr 1-6 – pom. porządkowe – piętro – 1 kpl.

natomiast w przedmiarze branży sanitarnej Zamawiający przewiduje montaż wyposażenia:

poz. 18 – Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15 mm – 9 szt.

poz. 67 - Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego z kabiną – 9 szt.

Prosimy o odpowiedź czy wycena poz. 200 przedmiaru budowlanego  winna przyjmować w/w wyposażenie czy należy tylko uwzględnić wyposażenie z przedmiaru branży sanitarnej  oraz informację dotyczącą prawidłowego obmiaru dla tego wyposażenia - 10 szt. czy 9 szt.

Odp.: Ilości i rodzaj wyposażenia zgodnie dokumentacją projektową.

Zamawiający podtrzymuje przedmiary robót załączone do SWZ. Wyceny ofert dokonać należy zgodnie z przedmiarami oraz na podstawie dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty wykonania zamówienia ująć należy w istniejących pozycjach przedmiarów robót odpowiedniej branży

4. Przedmiar poz. nr 201 - Dostawa i montaż wyposażenia placu rekreacyjnego wraz z wykonaniem nawierzchni zgodnie z rysunkiem nr UR1-UR4 branży architektonicznej

Zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchni zgodnie z rys. nr U1-U4 branży architektonicznej. Na w/w  rys. brak specyfikacji oraz obmiaru dla tej nawierzchni. Czy winna to być nawierzchnia jak w poz. 163 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wraz z podbudową przy hali od strony bieżni przedmiaru ?

Prosimy o podanie obmiaru.

Odp. Nawierzchnia pod urządzenia rekreacyjne o powierzchni zgodnej z Zestawieniem powierzchni- bilans terenu opisu do projektu zagospodarowania działki wynosi 60,25 m2.

Wymagania dla tej nawierzchni i podbudowy pod nią takie same jak dla nawierzchni i podbudowy przy hali od strony bieżni a opisano je w pkt. 1.5C. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA projektu technicznego str.16-18 Branża: Architektura, Konstrukcja

5. Przedmiar poz. 130 - Sufity podwieszane akustyczne w hali sportowej

Prosimy o udostępnienie szczegółu montaży w/w elementów wyposażenia lub informację czy przewidziany montaż stelaża systemowego dla płyt sufitu podwieszanego winien być wykonanay do konstrukcji dźwigarów.

Jeśli tak dodatkowo prosimy o informację czy rozwiązanie montażu w/w elementów wyposażenia do dźwigarów konstrukcji dachu uzyskało pozytywną opinię konstruktora i nie będzie stanowić dodatkowego nadmiernego obciążenia dla konstrukcji dachu budynku.

Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Montaż sufitów podwieszanych  akustycznych w hali sportowej należy wykonać  na odpowiednim stelażu  do konstrukcji dachu. Jest to rozwiązanie zgodne z projektem i nie wymaga żadnych dodatkowych opinii konstruktora.

Zamawiający podtrzymuje przedmiary robót załączone do SWZ. Wyceny ofert dokonać należy zgodnie z przedmiarami oraz na podstawie dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty wykonania zamówienia ująć należy w istniejących pozycjach przedmiarów robót odpowiedniej branży.

Branża sanitarna

1.  W załączonym do przetargu przedmiarze branży sanitarnej poz. nr 25 uwzględniono zawór pierwszeństwa DN 40 kołnierzowy – 1 szt. Natomiast projekt techniczny  (opis + rys.)  uwzględnia wykonanie zaworu pierwszeństwa DN 50.

Prosimy o odpowiedź dot. zaworu pierwszeństwa – ostateczna średnica do montażu .

Odp.:  Zgodnie z projektem  zawór pierwszeństwa DN 50.

Zamawiający podtrzymuje przedmiary robót załączone do SWZ. Wyceny ofert dokonać należy zgodnie z przedmiarami oraz na podstawie dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty wykonania zamówienia ująć należy w istniejących pozycjach przedmiarów robót odpowiedniej branży

Ponadto Zamawiający informuje, że jest w trakcie opracowywania odpowiedzi na pozostałe pytania. Po opublikowaniu odpowiedzi na pozostałe pytania termin składania i otwarcia ofert zostanie odpowiednio przesunięty.